SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)								2

ZAŁĄCZNIK NR 2 OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest								3

ZAŁĄCZNIK NR 3 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór								4

ZAŁĄCZNIK NR 4 Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest					5

ZAŁĄCZNIK NR 5 Mapa zagrożeń działania azbestu – gmina Kętrzyn								6

ZAŁĄCZNIK NR 6 Mikrofalowe reaktory do utylizacji odpadów niebezpiecznych.				8

# ZAŁĄCZNIK NR 1 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

Opracowane na podstawie Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest2) (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r.)

- Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2): województwo..……………………., powiat……………………………….. gmina………………………………, miejscowość………………………………………….. nr……………………………..

- Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Rodzaj zabudowy3): budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno – gospodarczy, inny

- Numer działki ewidencyjnej4): ………………………………………………………………………………………………….

- Numer obrębu ewidencyjnego4): ……………………………………………………………………………………………….

- Nazwa, rodzaj wyrobu5): płyty azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie/płyty faliste azbestowo cementowe stosowane w budownictwie

- Ilość posiadanych wyrobów6): [m2]

- budynek mieszkalny……………………………………………………………………………………………………………..

- budynek gospodarczy……………………………………………………………………………………………………………

- budynek przemysłowy……………………………………………………………………………………………………………

- budynek mieszkalno – gospodarczy……………………………………………………………………………………………

- Inny………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Stopień pilności7): I lub II lub III

- Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8)…………………………………………………………………………………

- nazwa i numer dokumentu………………………………………………………………………………………………………

- data ostatniej aktualizacji……………………………………………………………………..............................................

- Przewidywany termin usunięcia wyrobów……………………………………………………………………………………..

- Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6)………………………………[m2]

_______________data						podpis

1)  Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2)  Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3)  Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4)  Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

–  płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

–  rury i złącza azbestowo-cementowe,

–  rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

–  szczeliwa azbestowe,

–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

–  papier, tektura,

–  drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

–  drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6)  Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km

7)  Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8)  Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

# ZAŁĄCZNIK NR 2 OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Opracowane na podstawie Załącznika do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz.1089)

Data sporządzenia poprzedniej oceny:……………………………………………………………………………………….

(Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny, jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”)

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I   od 120 punktów wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II  od 95 do 115 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III  do 90 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....................................								.....................................

Oceniający									Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię)										(podpis)

# ZAŁĄCZNIK NR 3 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór

1. Miejsce, adres ..................................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, ...................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3. Tytuł własności .................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ................................................................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ...................................................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ........................................................................................................................

a) sposób ........................................................................................................................................................

b) przez kogo ..................................................................................................................................................

c) termin .........................................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje4) ....................................................................................................................................

(podpis) .........................................					 Data .............................................

________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

# ZAŁĄCZNIK NR 4 Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU | Nr karty a | Rok kalendarzowy |
| --- | --- | --- |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b,c | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d | Posiadacz odpadu, który przejmuje odpad b |
| Adres e | Adres d,e | Adres e |
| Telefon / fax | Telefon / fax d | Telefon / fax |
| Nr REGON | Nr REGON d | Nr REGON |
| Miejsce przeznaczenia odpadów f |
| Kod odpadu: | Rodzaj odpadu: |
| Data | Masa przekazanych odpadów [Mg] h | Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy d,i |
| Potwierdzenie przekazania odpadu Data, pieczęć i podpis | Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu a Data, pieczęć i podpis | Potwierdzam przejęcie odpadu Data, pieczęć i podpis |

Uwaga:   Karta przekazania odpadu sporządzana w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy

________

Objaśnienia:

a 	Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b	Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c 	W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d 	W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e 	Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f 	Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g 	W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h 	Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i 	Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

# ZAŁĄCZNIK NR 5 Mapa zagrożeń działania azbestu – gmina Kętrzyn

Legenda:

- nagromadzenie płyt azbestowo – cementowych w ilości < 20 Mg

- nagromadzenie płyt azbestowo – cementowych w ilości 20 – 50 Mg

- nagromadzenie płyt azbestowo – cementowych w ilości >50 Mg

Opracowano na podstawie mapy z http://maps.geoportal

Tabela 1 Nagromadzenie płyt azbestowo-cementowych na terenie gminy Kętrzyn

| Miejscowość | Nagromadzenie płyt azbestowo – cementowych w [Mg] |
| --- | --- |
| Nakomiady | 401,935 |
| Wilkowo | 261,712 |
| Smokowo | 78,100 |
| Kaskajmy | 77,385 |
| Sławkowo | 55,198 |
| Parcz | 48,697 |
| Gnatowo | 41,140 |
| Linkowo | 39,311 |
| Łazdoje | 39,149 |
| Nowa Różanka | 38,951 |
| Wajsznory | 35,904 |
| Muławki | 35,428 |
| Jeżewo | 34,980 |
| Czerniki | 33,117 |
| Stachowizna | 32,153 |
| Karolewo | 30,874 |
| Martiany | 30,030 |
| Mażany | 29,689 |
| Windykajmy | 27,874 |
| Pożarki | 27,324 |
| Godzikowo | 26,202 |
| Marszewo | 25,762 |
| Bałowo | 22,220 |
| Koczarki | 21,457 |
| Kotkowo | 20,772 |
| Grabno | 17,633 |
| Biedaszki | 16,423 |
| Filipówka | 16,379 |
| Wopławki | 15,444 |
| Pręgowo | 15,422 |
| Stara Różanka | 14,410 |
| Langanki | 12,947 |
| Wólka | 12,012 |
| Kwiedzina | 10,329 |
| Kruszewiec | 10,318 |
| Jankowo | 9,306 |
| Biedaszki Małe | 9,218 |
| Salpik | 8,041 |
| Gierłoż | 7,117 |
| Banaszki | 5,522 |
| Nowa Wieś Kętrzyńska | 5,258 |
| Trzy Lipy | 3,762 |
| Gałwuny | 3,487 |
| Suchodoły | 1,804 |
| Nowa Wieś Mała | 1,122 |
| Jurki | 0,836 |
| Nowy Młyn | 0,616 |

Opracowanie własne na podstawie danych z inwentaryzacji gminy Kętrzyn 2012 r.

# ZAŁĄCZNIK NR 6 Mikrofalowe reaktory do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Azbest jest obecnie prawnie uznany za materiał stwarzający szczególne zagrożenie dla środowiska. W Polsce zakaz stosowania azbestu w przemyśle istnieje od roku 1997. Do tego roku wyprodukowano w kraju około 15,5 mln ton materiałów budowlanych zawierających azbest, z tego 2/3 w postaci eternitu. Obecnie rozpoczął się proces usuwania tych materiałów z budynków i budowli, często jeszcze w sposób niezgodny z przepisami i zagrażający środowisku. Zdemontowane materiały mogą być z powodzeniem wykorzystywane np. w drogownictwie jednak pod warunkiem unieszkodliwienia wchodzącego w ich skład azbestu.

Niezwykle cenne zastosowanie przy utylizacji odpadów azbestowych znalazła energia mikrofalowa - w procesie, który wobec faktu istnienia ogromnej ilości tego szkodliwego materiału, może mieć bardzo ważne znaczenie ekonomiczne.

Unikalna technologia mikrofalowa przeznaczona jest do utylizacji materiałów zawierających azbest poprzez obróbkę termiczną w silnym polu mikrofalowym, prowadzącą do zmiany jego struktury ze szkodliwej włóknistej w strukturę bezpostaciową, np. szklistą.

Uniwersalny reaktor mikrofalowy (pokazany na zdjęciu) przeznaczony jest do badań procesów termicznej obróbki (utylizacji) niebezpiecznych odpadów, w tym odpadów zawierających włókna azbestowe. Odpady po rozdrobnieniu i wymieszaniu z preparatem poprawiającym tłumienie energii mikrofalowej (preparat X) umieszczane są w komorze dialektrycznej wewnątrz reaktora mikrofalowego. Następnie po zamknięciu pokrywy górnej włączana jest energia mikrofalowa generowana przez cztery generatory mikrofalowe zamontowane na ściance bocznej metalowej cylindrycznej komory reaktora.

Rys. nr 1.    Reaktor ATON 2 przeznaczony do utylizacji niewielkich ilości odpadów szczególnie niebezpiecznych

Najważniejsze parametry techniczne reaktora:

Zasilanie 3x380V (400V), 50Hz, Układ ogrzewania obrabianego materiału mikrofalami: 4 generatory mikrofalowe o mocy wyjściowej 750W lub 1500W każdy Chłodzenie generatorów - wodne, przyłącze 1/2 cala Wsad: mieszanina odpadów z preparatem poprawiającym pochłanianie mikrofalowe, masa wsadu od 2 do 4 kg Czas grzania: dobierany zależnie od rodzaju nagrzewanego materiału, zwykle 10-20 min.

Przykład zastosowania reaktora: Termiczna utylizacja odpadów zawierających azbest:

Materiały zawierające azbest (np. eternit) po rozkruszeniu i wymieszaniu z preparatem poprawiającym absorpcje mikrofal umieszczane są w specjalnych pojemnikach i wstawiane do komory reaktora. W wyniku intensywnego nagrzewania mikrofalami, obrabiany termicznie materiał w ciągu kilkunastu minut osiąga temperaturę ponad 900°C. Niebezpieczna dla ludzi włóknista struktura azbestu ulega szybkiej destrukcji przechodząc w strukturę bezpostaciową.

|  | Proces destrukcji włóknistej struktury azbestu jest procesem „czystym". W jego wyniku powstaje materiał obojętny dla zdrowia ludzi, który można stosować np. jako dodatek do betonów. W trakcie procesu nagrzewania uwalniana jest para wodna oraz niewielkie ilości odparowanych zanieczyszczeń. |  |
| --- | --- | --- |
| Włóknista struktura azbestu |  | Materiał uzyskany po mikrofalowej obróbce termicznej |

# Footnotes

www.promis-tech.pl